|  | POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska |
| --- | --- |

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

ROK AKADEMICKI 2015/2016

EGZAMIN DYPLOMOWY

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

Kierunek BUDOWNICTWO

Studia stacjonarne -S

### Profile dyplomowania na kierunku budownictwo

1.1. S -   Budowa dróg i autostrad

1.2. S -   Budownictwo ogólne

1.3. S -   Budownictwo wodne i morskie

1.4. S -   Drogi szynowe

1.5. S -   Planowanie i projektowanie dróg

1.6. S -   Geotechnika

1.7. S -   Konstrukcje betonowe

1.8. S -   Modelowanie konstrukcji inżynierskich

1.9. S -   Konstrukcje mostowe

1.10. S - Konstrukcje metalowe

1.11. S - Technologia i organizacja budownictwa

### PROFIL DYPLOMOWANIA

#### 1.1.S - Budowa dróg i autostrad

Katedra odpowiedzialna: Katedra Inżynierii Drogowej

Część I

- Zastosowanie parametru prędkości w projektowaniu dróg

- Kształtowanie geometrii osi i jezdni drogi na łukach poziomych

- Wymagania ogólne projektowania skrzyżowań

- Elementy węzła drogowego i zasady ich projektowania

- Obciążenie nawierzchni przez ruch drogowy i określanie ruchu obliczeniowego do projektowania nawierzchni

- Stałe materiałowe gruntu podłoża i materiałów do projektowania nawierzchni (CBR, moduły odkształcenia, moduły sprężystości, współczynnik reakcji podłoża, moduły sztywności warstw asfaltowych, współczynniki Poissona)

- Analiza konstrukcji nawierzchni – naprężenia i ugięcia w półprzestrzeni sprężystej, układ dwuwarstwowy, wielowarstwowy

- Naprężenia w płytach betonowych od obciążenia kołami pojazdów i od temperatury

- Projektowanie konstrukcji nawierzchni według wybranych metod (AASHTO, CBR, metoda katalogowa)

- Zasady kształtowania konstrukcji nawierzchni

Część II

- Zasady budowy wykopów i nasypów drogowych

- Technologia i kontrola zagęszczenia gruntów w nasypach drogowych

- Wykorzystanie geosyntetyków w budowie dróg

- Podział nawierzchni drogowych – układ i funkcje warstw, wymagania

- Ulepszone podłoże gruntowe w nawierzchni drogowej

- Odwodnienie nawierzchni drogowej

- Systemy nawierzchni mostowych (specyfika pracy, układ i rodzaje warstw, różnice w charakterystyce materiałowej w odniesieniu do nawierzchni drogowej)

- Recykling nawierzchni drogowych – rodzaje i podział, maszyny, materiały wykorzystywane i uzyskane w recyklingu

- Wbudowywanie poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni (maszyny, warunki właściwego wbudowywania, odbiór jakościowy)

- Nawierzchnie betonowe – metody wykonania, procesy wykonania, maszyny, zbrojenie i dylatacje

Część III

- Podział i rodzaje kruszyw stosowanych w budownictwie drogowym

- Podział i rodzaje asfaltów

- Podział i rodzaje mieszanek mineralno-asfaltowych

- Ocena stanu technicznego nawierzchni

- Materiały alternatywne stosowane w budowie dróg

- Grunty i kruszywa stabilizowane cementem

- Emulsje asfaltowe stosowane w budowie dróg (podział i rodzaje, charakterystyczne właściwości i metody badań)

- Właściwości i metody badań kruszyw stosowanych do budowy dróg

- Właściwości i metody badań asfaltów do mieszanek mineralno-asfaltowych

- Kryteria projektowe i właściwości fizyko-mechaniczne poszczególnych rodzajów mieszanek mineralno-asfaltowych

### PROFIL DYPLOMOWANIA

#### 1.2. S -  Budownictwo ogólne

Katedra odpowiedzialna: Katedra Podstaw Budownictwa i Inżynierii Materiałowej

##### Część I

- Cel i zasady koordynacji modularnej w budownictwie. Rodzaje typizacji w budownictwie

- Kombinacje obciążeń w budownictwie w Stanie Granicznym Nośności (SGN) i Stanie Granicznym Użytkowania (SGU) - porównanie

- Zasady konstruowania łęków ceglanych i sklepień

- Przykłady stropów na belkach drewnianych z pokazaniem oparcia na ścianie wewnętrznej i zewnętrznej – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator

- Przykłady stropów na belkach stalowych z pokazaniem oparcia na ścianie wewnętrznej i zewnętrznej – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator

- Różnica pomiędzy stopem stalowo-ceramicznym i ceramicznym

- Przekroje poprzeczne stropów DZ, TERIVA i FERT oraz Akerman. Oparcie stropów gęstożebrowych na ścianie wewnętrznej i zewnętrznej – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator

- Obciążenie stropów gęsto-żebrowych ścianami działowymi. Przekroje poprzeczne żeber poszerzonych, zasady konstruowania i obliczeń statycznych – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator

- Zasady obliczeń murów niezbrojonych na ściskanie

- Przekroje poprzeczne murów jednorodnych, jednowarstwowych                                     i trójwarstwowych.

##### Część II

- Zasady konstruowania dylatacji oraz dobór materiałów na warstwę osłonową muru trójwarstwowego

- Dach drewniany stromy typu krokwiowego: schemat statyczny, wykres momentów zginających, szczegóły węzłów konstrukcyjnych – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator

- Dach drewniany stromy typu jętkowego: schemat statyczny, wykresy momentów, szczegóły węzłów konstrukcyjnych – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator

- Dach drewniany stromy typu płatwiowo-kleszczowego: schemat statyczny, wykres momentów,  szczegóły węzłów konstrukcyjnych dla przypadku płatwi gerberowskiej i płatwi zespolonej – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator

- Dach drewniany stromy wieszarowy, dwu-wieszarowy - schemat statyczny, szczegóły węzłów konstrukcyjnych – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator

- Zasady projektowania ścian kolankowych obciążonych drewnianym dachem stromym

- Stropodach niewentylowany: przekrój poprzeczny przez węzeł stropowo-ścienny w obrębie gzymsu – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator

- Stropodach wentylowany: przekrój poprzeczny przez węzeł stropowo-ścienny w obrębie gzymsu – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator

- Różnica pomiędzy stropodachem przewietrzanym a odpowietrzanym

- Stropodach odwrócony - zasady konstruowania i przekrój poprzeczny przez układ warstw.

##### Część III

- Schody żelbetowe monolityczne płytowe i na belkach spocznikowych: schemat statyczny, schemat obciążenia, wykres momentów zginających, zbrojenie – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator

- Zasady konstruowania spocznikowych belek ukrytych w schodach żelbetowych

- Nadproża okienne i drzwiowe: żelbetowe monolityczne, prefabrykowane L-19, stalowo-ceramiczne Kleina, stalowy zespół belkowy – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator

- Zasady konstruowania wieloboku obciążenia nadproży okiennych.

- Ławy fundamentowe: ceglane, kamienne, betonowe, żelbetowe. Stopy fundamentowe żelbetowe grupowe: zasady konstruowania – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator.

- Izolacja przeciwwilgociowa murów w gruncie w zależności od poziomu wody gruntowej

- Wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej przegród pionowych                           i poziomych w budownictwie ogólnym

- Wymagania w zakresie ochrony ppoż. obiektów budownictwa ogólnego: szerokość dróg ewakuacyjnych, powierzchnia stref pożarowych, klasa odporności ogniowej oraz kategoria zagrożenia ludzi – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator

- Obliczanie i zbrojenie stropów żelbetowych – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator

- Obliczanie i zbrojenie belek i słupów żelbetowych – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator.

PROFIL DYPLOMOWANIA

#### 1.3. S - Budownictwo wodne i morskie

Katedra odpowiedzialna: Katedra Geotechniki Geologii i Budownictwa Morskiego

Część I

- Zadania budowli piętrzących.

- Główne elementy jazu i ich zadania.

- Urządzenia upustowe budowli piętrzących.

- Zapory ziemne: wymiarowanie, konstrukcja uszczelnień, umocnienia skarp.

- Zapory betonowe: rodzaje, wyposażenie, zasady projektowania.

- Śródlądowe drogi wodne.

- Energetyka wodna.

- Zasoby wodne Polski. Cechy i zasady gospodarki wodnej.

- Techniczne i nietechniczne formy ochrony przeciwpowodziowej.

- Konstrukcja wałów przeciwpowodziowych. Przyczyny awarii wałów.

Część II

- Parametry fali, obciążenia budowli morskich.

- Urządzenia cumownicze i odbojowe.

- Rozwiązania konstrukcyjne falochronów, stateczność falochronu pionowościennego, warstwa ochronna falochronu narzutowego.

- Rozwiązania konstrukcyjne nabrzeży, osłaniające działanie płyty nabrzeża, wpływ strumienia zaśrubowego na konstrukcje portowe.

- Rurociąg podmorski – budowa i eksploatacja.

- Portowe rejony przeładunku towarów masowych, kontenerów, paliw płynnych.

- Rodzaje i charakterystyka sprzętu pogłębiarskiego.

- Dobór sprzętu pogłębiarskiego do rodzaju gruntu i zakresu robót.

- Roboty podwodne – nurkowanie.

- Zastosowanie materiałów wybuchowych w robotach podwodnych.

Część III

- Wypór i równowaga ciał pływających.

- Równanie Bernoulliego dla strumienia cieczy rzeczywistej ― podstawy teoretyczne i zastosowanie praktyczne.

- Rodzaje ruchu cieczy (klasyfikacja).

- Charakterystyka hydrauliczna koryt otwartych. Wzór Manninga.

- Ruch wody w gruncie. Prawo Darcy’ego. Niebezpieczne zjawiska związane z filtracją.

- Podstawy projektowania geotechnicznego. Kategorie geotechniczne. Parametry geotechniczne.

- Parcie i odpór gruntu.

- Stateczność skarp i zboczy – metody obliczeń, sposoby zabezpieczeń.

- Nośność podłoża gruntowego jednorodnego i uwarstwionego pod fundamentem bezpośrednim.

- Osiadanie i konsolidacja podłoża gruntowego.

### PROFIL DYPLOMOWANIA

#### 1.4. S -  Drogi szynowe

### Katedra odpowiedzialna: Katedra Inżynierii Kolejowej

Część I

- Od czego zależy wartość poszerzenia skrajni budowli na łuku?

- Narysować przekrój poprzeczny nawierzchni i podtorza dwutorowej linii magistralnej w łuku, usytuowanej w wykopie.

- Podać różnice występujące w konstrukcji przymocowania szyny typu K do podkładu drewnianego i do podkładu betonowego.

- Porównać konstrukcję przymocowań typu K i typu SB.

- Narysować przekrój poprzeczny złącza szynowego podpartego.

- Narysować widok z góry złącza szynowego podpartego.

- Narysować rozjazd zwyczajny prawy i oznaczyć jego elementy składowe oraz początek, koniec i środek geometryczny.

- Narysować rozjazd krzyżowy podwójny z iglicami wewnątrz czworoboku rozjazdu.

- Jakie są podstawowe wymagane parametry eksploatacyjne dla nowo projektowanej linii kolejowej?

- Wymienić elementy układów geometrycznych toru w płaszczyźnie poziomej, pionowej i poprzecznej do osi toru.

Część II

- Napisać wzór na wartość przyspieszenia niezrównoważonego występującego na łuku kołowym z przechyłką.

- Podać warunki określające przedział wyboru wartości przechyłki na łuku.

- Podać równanie różniczkowe i warunki brzegowe identyfikujące krzywiznę krzywej przejściowej w postaci paraboli trzeciego stopnia.

- Omówić sposób wykonywania krzywej przejściowej.

- Wyjaśnić zasady określania długości krzywej przejściowej.

- Omówić związek występujący pomiędzy rzędnymi krzywej przejściowej i rampy przechyłkowej.

- Narysować przyspieszenia poprzeczne występujące na pojeździe szynowym z przechylnym nadwoziem poruszającym się po krzywiźnie poziomej z przechyłką.

- W jaki sposób można wykonać poszerzenie międzytorza?

- Narysować prostą i skróconą drogę zwrotnicową.

- Omówić zasady układania rozjazdów w drogach rozjazdowych.

Część III

- Przedstawić klasyfikację i przeznaczenie torów stacyjnych.

- Przedstawić kryteria wyboru miejsca na równię stacyjną.

- Omówić zadania eksploatacyjne i ruchowe małej stacji.

- Przedstawić definicje, wady i zalety układu liniowego i kierunkowego stacji.

- Zakres i zasady prowadzenia konserwacji nawierzchni szynowej.

- Zakres napraw bieżących i głównych nawierzchni szynowej.

- Charakterystyka technologii oczyszczania podsypki.

- Regulacja toru w płaszczyźnie pionowej i poziomej.

- Technologia potokowej wymiany szyn i podkładów.

- Technologia robót spawalniczych.

### PROFIL DYPLOMOWANIA

#### 1.5.S -  Planowanie i projektowanie dróg

### Katedra odpowiedzialna: Katedra Inżynierii Drogowej

Część I

- Jakie cechy wzroku kierowcy są istotne dla formułowania zasad projektowania bezpiecznych dróg i dlaczego

- Omów pierwszy warunek ruchu pojazdu. Jaki ma on wpływ na formułowanie zasad projektowania dróg

- Omów drugi warunek ruchu pojazdu. Jaki ma on wpływ na formułowanie zasad projektowania dróg

- Jakie są zasadnicze czynniki wpływające na długość drogi hamowania

- Co to jest prędkość projektowa i miarodajna. Do czego służą te parametry projektowe

- Co to jest natężenie miarodajne i jak je się ustala w projekcie drogi. Do czego służy ten parametr projektowy

- Jakie czynniki drogowe mają wpływ na prędkość ruchu pojazdów. Podaj charakter zależności (orientacyjny wykres zależności)

- Podaj fundamentalne prawo przepływu ruchu. Narysuj zależność prędkość - gęstość-natężenie. Co to jest prędkość optymalna.

- Podaj podstawowe parametry charakteryzujące parkowanie. Do czego służą te parametry

- Podaj klasyfikację funkcjonalną i techniczną dróg (kategorie i klasy dróg). Do czego służą klasyfikacje

Część II

- Podaj klasyfikację funkcjonalną i techniczną dróg (kategorie i klasy dróg). Do czego służą klasyfikacje.

- Podaj wzór na długość stycznej łuku poziomego. Co to jest klotoida i krzywa koszowa

- Podaj wzór na długość stycznej łuku pionowego. Jak oblicza się najwyższy i najniższy punkt niwelety drogi

- Co to jest koordynacja elementów planu i profilu drogi. Do czego służy i jak ją się uzyskuje

- Jak określa się widoczność na odcinkach międzywęzłowych

- Podaj ogólne wymagania projektowania skrzyżowań. Jakie są warunki wyboru lokalizacji skrzyżowań

- Co to są  punkty kolizji. Jak oblicza się liczbę punktów kolizji

- Podaj podstawowe elementy skrzyżowań z ruchem okrężnym

- Jak określa się widoczność na skrzyżowaniach

- Co to jest cykl i faza sygnalizacji świetlnej. Jak oblicza się długość cyklu optymalnego

- Podaj podstawowe metody prognozowania ruchu. Podaj ich zalety i wady

Część III

- Jakie czynniki drogowo-ruchowe mają wpływ na przepustowość przekroju drogi na odcinku międzywęzłowym drogi dwupasowej dwukierunkowej. Podać formułę wg metody HCM. Jaka jest maksymalna przepustowość takiej drogi

- Jakie czynniki drogowo-ruchowe mają wpływ na przepustowość przekroju drogi na odcinku międzywęzłowym drogi dwujezdniowej. Podać formułę wg metody HCM. Jak jest maksymalna przepustowość jednego pasa ruchu.

- Co to jest poziom swobody ruchu na odcinku międzywęzłowym. Jak określa się ten poziom wg metody HCM

- Jakie czynniki drogowo-ruchowe mają wpływ na przepustowość wlotu podporządkowanego na skrzyżowaniu czterowlotowym bez sygnalizacji świetlnej

- Jakie czynniki drogowo-ruchowe mają wpływ na przepustowość wlotu na drodze głównej na skrzyżowaniu bez sygnalizacji świetlnej

- Co to są relacje nadrzędne i zjawisko dławienia na skrzyżowaniu bez sygnalizacji świetlnej

- Jak określa się poziomy swobody ruchu na skrzyżowaniach bez sygnalizacji świetlnej

- Jakie czynniki drogowo-ruchowe mają wpływ na przepustowość ronda. W jakich warunkach ruchowych osiąga się największą przepustowość ronda

- Jak oblicza się przepustowość relacji na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną

- Podaj bezpośrednie i pośrednie miary bezpieczeństwa ruchu drogowego

### PROFIL DYPLOMOWANIA

#### 1.6. S - Geotechnika

### Katedra odpowiedzialna: Katedra Geotechniki Geologii I Budownictwa Morskiego

Część I

- Badania geotechniczne podłoża gruntowego. Metody laboratoryjne i polowe.

- Parametry geotechniczne i ich wzajemne zależności.

- Stan naprężenia w gruncie: założenia teoretyczne, metody wyznaczania.

- Wytrzymałość gruntów na ścinanie: rodzaje wytrzymałości, metody badań.

- Osiadanie i konsolidacja podłoża gruntowego.

- Zasady określania nośności podłoża jednorodnego i uwarstwionego, obciążonego fundamentem bezpośrednim.

- Parcie i odpór gruntu.

- Stateczność skarp i zboczy.

- Badania geologiczno-inżynierskie, cel, zakres, metody, dokumentowanie.

- Wody podziemne i wody gruntowe, właściwości, jakość, zasoby i ujęcia oraz ochrona.

Część II

- Parcie hydrostatyczne na powierzchnie płaskie.

- Filtracja w gruntach jednorodnych i uwarstwionych. Zasady zabezpieczeń budowli przed szkodliwym oddziaływaniem filtracji.

- Rodzaje budowli wodnych i ich funkcje.

- Kryteria ogólnej stateczności budowli piętrzącej.

- Rodzaje budowli morskich i ich funkcje.

- Rodzaje geosyntetyków, ich funkcje i zastosowania w budownictwie wodnym.

- Wykonawstwo i technologia robót budowlanych z zastosowaniem geosyntetyków.

- Badania geosyntetyków i ich wykorzystanie w projektowaniu.

- Schematy zniszczenia oraz analiza stateczności budowli inżynierskich z zastosowaniem geosyntetyków.

- Projektowanie konstrukcji oporowych zbrojonych geosyntetykami.

Część III

- Podstawy projektowania geotechnicznego według PN i Eurokodu 7. Kategorie geotechniczne.

- Fundamenty bezpośrednie: konstrukcja, ogólne zasady obliczeń i wykonawstwa.

- Fundamenty wielkogabarytowe na podłożu spreżystym.

- Ścianki szczelne i szczelinowe; rodzaje, zastosowanie, wykonawstwo i zasady obliczeń.

- Ściany i mury oporowe: rodzaje, konstrukcja, zasady obliczeń.

- Pale i fundamenty na palach: zastosowanie, technologie, zasady obliczeń nośności pali i grupy pali.

- Grodze, rodzaje, obliczenia zastosowanie.

- Odwodnienie wykopów budowlanych. Zasady ogólne: projektowanie i wykonawstwo.

- Drenaże poziome: ogólne zasady projektowania, obliczenia, wykonawstwo i eksploatacja.

- Odwodniania obiektów komunikacyjnych.

### PROFIL DYPLOMOWANIA

#### 1.7. S -  Konstrukcje betonowe

Katedra odpowiedzialna: Katedra Konstrukcji Betonowych

Część I

1.	Czynniki wpływające na skurcz i pełzanie betonu. Przebieg skurczu w czasie dla betonów zwykłych i wysokich wytrzymałości. Konsekwencje skurczu i pełzania.

2.	Wytrzymałość betonu w ujęciu statystycznym. Wytrzymałość średnia, charakterystyczna. Klasy wytrzymałości betonu.

3.	Minimalny i graniczny stopień zbrojenia.

4.	Opisać mechanizm tworzenia się rys na przykładzie osiowo rozciąganego pręta żelbetowego. Co to jest i kiedy następuje stan ustabilizowanego zarysowania.

5.	Mechanizmy zniszczenia belki żelbetowej i kryteria ich występowania.

6.	Opisać mechanizmy zniszczenia słupa żelbetowego na tle wykresu nośności granicznej przekroju żelbetowego N-M. Przypadek dużego i małego mimośrodu.

7.	Wyznaczanie mimośrodu konstrukcyjnego (statycznego) przy wymiarowaniu słupów żelbetowych.

8.	Nośność pojedynczo i podwójnie zbrojonego przekroju teowego.

9.	Omówić przypadek małego i dużego mimośrodu przy wymiarowaniu mimośrodowo ściskanych przekrojów żelbetowych.

10. Ugięcie zginanej belki żelbetowej

Część II

11.	Model kratownicowy do wymiarowania stref przypodporowych belek żelbetowych.

12.	Zasady konstruowania zbrojenia na ścinanie w belkach jedno-  i dwuprzęsłowych.

13.	Koncepcja przestrzennego modelu kratownicowego w obliczaniu żelbetowego elementu skręcanego, sposób zbrojenia na skręcanie.

14. Przebieg naprężeń skręcających w przekrojach prostokątnych, skrzynkowych i kołowych.

15.	Stropy płytowo-belkowe z płytą pracującą jednokierunkowo i  w dwóch kierunkach: obliczanie i konstruowanie zbrojenia, (dopuszczalne uproszczenia w obliczaniu).

16.	Stropy bezbelkowe płyta–słup w charakterze podstawowego elementu konstrukcji szkieletowej budynku, zasady projektowania, w tym, dopuszczalne uproszczenia stosowane w obliczeniach statycznych.

17.	Konstruowanie rygli załamanych, naroży i wewnętrznych węzłów ram żelbetowych.

18.	Konstrukcja przegubów żelbetowych w połączeniu słupa ze stopą fundamentową.

19.	Przebicie w płytach stropowych – sprawdzanie nośności i rodzaje zbrojenie na przebicie.

20.	Krótkie wsporniki słupa – modele obliczeniowe i konstruowanie zbrojenia.

21.	Wsporniki belek – modele obliczeniowe, rodzaje zbrojenia

Część III

22.	Łuki żelbetowe - rodzaje, obciążenia, wymiarowanie i konstruowanie zbrojenia.

23.	Ściągi w łukach żelbetowych – rodzaje, zasady projektowania.

24.	Rodzaje fundamentów żelbetowych, obliczenia statyczne i wymiarowanie, kształtowanie zbrojenia stóp fundamentowych.

25.	Ściany oporowe – rodzaje ścian, geometria przekroju poprzecznego, obciążenia i sprawdzanie warunków stateczności. Podać przykład zbrojenia dla ściany płytowo-kątowej.

26.	Projektowanie belek podsuwnicowych, w tym obciążenia działające na tego rodzaju belkę jednoprzęsłową.

27.	Naprężenia normalne i styczne oraz trajektoria naprężeń głównych w tarczy żelbetowej obciążonej równomiernie na górnej i dolnej krawędzi (wyeksponować różnice wywołane sposobem obciążenia).

28.	Zbrojenie trajektorialne i ortogonalne tarcz – podaj różnice i naszkicuj przykładowe zbrojenie tarczy w przypadku obciążenia równomiernego: a) na krawędzi górnej, b) na krawędzi dolnej.

29.	Schemat obliczeniowy tarczy obciążonej na górnej krawędzi jedną lub dwiema siłami skupionymi.

30.	Obliczanie i konstruowanie zbrojenia prostokątnych żelbetowych zbiorników  na ciecze.

### PROFIL DYPLOMOWANIA

#### 1.8. S -Modelowanie konstrukcji inżynierskich

Katedra odpowiedzialna: Katedra Mechaniki Budowli i Mostów

Część I

- Omówić zależności różniczkowe pomiędzy obciążeniem, siłą tnąca i momentem zginającym, zaprezentować te zależności na przykładzie belki.

- Na przykładzie belki swobodnie podpartej z dowolnym obciążeniem wyjaśnić zasadę zesztywnienia umożliwiającą wyznaczenie reakcji układu. Podać definicję tej zasady.

- Dla danego schematu statycznie wyznaczalnego narysować wykresy sił wewnętrznych. 
Uwaga: egzaminator rysuje schemat układu wraz z obciążeniem.

- Dla danego schematu statycznie wyznaczalnego narysować linie wpływu wskazanych wielkości (reakcji i sił wewnętrznych). 
Wykorzystując narysowane linie wpływu obliczyć wskazane wielkości statyczne wywołane danym obciążeniem statycznym (obciążanie linii wpływu). 
Uwaga: egzaminator rysuje schemat układu wraz z obciążeniem statycznym oraz wskazuje wielkości statyczne, dla których należy narysować linie wpływu.

- Dla podanego schematu statyczne wyznaczalnego i obciążenia ruchomego wyznaczyć ekstremalne wartości wskazanych wielkości statycznych – reakcji i sił wewnętrznych (obciążanie linii wpływu). 
Uwaga: egzaminator rysuje schemat układu wraz z obciążeniem ruchomym oraz wskazuje wielkości statyczne, dla których należy narysować linie wpływu.

- Wskazać różnice w zachowaniu się podobnych układów statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych: 
– przy takim samym obciążeniu, 
– przy działaniu obciążeń termicznych, 
– błędów montażu lub osiadań podpór, 
– porównanie nośności granicznej, 
– wpływ zmian sztywności prętów na rozkład na zachowanie się konstrukcji.

- Omówić fizyczny sens równań metody sił i metody przemieszczeń. Narysować przykład belki lub ramy i na ich przykładzie napisać równania kanoniczne obu metod i zinterpretować wszystkie składniki tych równań.

- Dla danego schematu statycznego wyznaczyć macierz sztywności. 
Uwaga: egzaminator rysuje schemat układu.

- Dla danego schematu statycznego wyznaczyć macierz podatności. 
Uwaga: egzaminator rysuje schemat układu.

- Omówić pojęcia kondensacji statycznej i modyfikacji na przykładzie danego schematu statycznego.

Część II

- Prawo Hooke'a w stanie przestrzennym naprężeń, płaskim stanie naprężeń (PSN) i odkształceń (PSO) oraz stanie osiowym.

- Sporządzić wykres naprężeń normalnych w belce zginanej o przekroju dwuteowym, pod zadanym obciążeniem, w miejscu działania ekstremalnego momentu zginającego.

- Obliczyć ekstremalne naprężenia normalne w słupie o podanym przekroju skrzynkowym, ściskanym mimośrodowo (podana siła oraz punkt jej przyłożenia).

- Podać równanie osi obojętnej oraz funkcję naprężeń normalnych w belce o podanym przekroju, zginanej dwukierunkowo.

- Obliczyć siłę krytyczną pręta prostego o podanym przekroju i różnych schematach podparcia w płaszczyznach zawierających oś pręta oraz wskazać płaszczyznę wyboczenia.

- Obliczyć graniczny moment zginający podanego przekroju, dane są: wymiary przekroju poprzecznego oraz granica plastyczności materiału.

- Na podanym przykładzie belki złożonej omówić sposób obliczania łączników (spoiny ciągłe i odcinkowe, nity).

- Hipotezy wytrzymałościowe i ich zastosowanie w praktyce inżynierskiej.

- Obliczyć obciążenie graniczne belki poddanej działaniu wzajemnie proporcjonalnych obciążeń skupionych. Dany jest schemat statyczny belki oraz graniczny moment zginający przekroju.

- Podać treść twierdzeń o dolnej i górnej granicy obciążenia granicznego oraz opisać wynikające z tych twierdzeń metody poszukiwania obciążenia granicznego.

Część III

- Omówić algorytm obliczeń w programie analizy konstrukcji metodą elementów skończonych.

- Kryteria oceny poprawności wygenerowanej siatki elementów skończonych.

- Kiedy inżynier powinien rozwiązać problem własny i dlaczego?

- Na wybranych przykładach konstrukcji o jednym stopniu swobody wyjaśnić podstawowe typy punktów bifurkacji i ścieżek równowagi.

- Wyjaśnić kryterium energetyczne badania ścieżek równowagi.

- Wyjaśnić wpływ stężeń na stateczność układów prętowych.

- Zastosowanie macierzy geometrycznej w analizie II rzędu i w badaniu stateczności konstrukcji prętowych.

- Algorytm rozwiązywania problemów statyki i stateczności konstrukcji prętowych za pomocą agregacji blokowej i uniwersalnej.

- Porównanie sposobu modelowanie konstrukcji kratowych za pomocą elementów kratowych lub ramowych.

- Sposoby uwzględniania podłoża sprężystego w metodach macierzowych analizy konstrukcji.

### PROFIL DYPLOMOWANIA

### 1.9. S - Konstrukcje mostowe										Katedra odpowiedzialna: Katedra Mechaniki Budowli i Mostów

Część I

- Scharakteryzuj most kratowy górą otwarty.

- Naszkicuj przekrój poprzeczny typowego mostu zespolonego sześciodźwigarowego. Oznacz główne elementy konstrukcyjne oraz elementy wyposażenia.

- Omów wady i zalety zastosowania dodatkowej podpory tymczasowej w środku rozpiętości wznoszonego jednoprzęsłowego wiaduktu zespolonego.

- Naszkicuj przekrój poprzeczny kolejowego mostu z pomostem w formie płyty ortotropowej z jazdą dołem, oznacz elementy konstrukcyjne i elementy wyposażenia.

- Omów stosowane układy dźwigarów łukowych, ich stężeń oraz układy wieszaków w łukowych obiektach mostowych.

- Dla zadanej rozpiętości L dobierz i naszkicuj w skali przekrój poprzeczny zespolonego (stalowo betonowego) mostu drogowego. Przedstaw szkic siatk rusztu dźwigarów i poprzecznic z właściwym rozstawem poprzecznic.

- Omów główne parametry, które są pożądane w tzw. betonie mostowym.

- Wymień i omów elementy wyposażenia stosowane w drogowych konstrukcjach mostowych.

- Dla zadanej rozpiętości i klasy obciążenia przyjmij podstawowe wymiary jednoprzęsłowego belkowego mostu żelbetowego. Naszkicuj w skali przekrój poprzeczny wraz z wyposażeniem oraz widok z boku lub przekrój podłużny z podparciem przęseł.

- Przedstaw główne zasady rozmieszczenia i konstruowania zbrojenia w przekroju żelbetowym na podstawie PN-91/S-10042.

- Stan graniczny nośności i użytkowalności. Co jest rozpatrywane w poszczególnych stanach oraz jakie są główne założenia (normy mostowe)

- Technologia betonowania nawisowego: istota metody, typowe przekroje poprzeczne i podłużne, zakres rozpiętości.

- Przedstaw zestaw obciążeń podstawowych, które obciążają przyczółek w moście drogowym.

Część II

- Co to jest drugorzędne podwieszenie i kiedy je stosujemy?

- Podaj przykłady łączników stosowanych w mostach zespolonych oraz opisz rolę jaką spełniają w konstrukcji.

- Naszkicuj przekrój poprzeczny drogowego mostu z pomostem w formie płyty ortotropowej z jazdą górą, oznacz elementy konstrukcyjne i elementy wyposażenia.

- Omów metody wyznaczania rozkładu poprzecznego obciążenia na dźwigary główne przęseł mostowych.

- Omów różnice pomiędzy mostem wantowym i podwieszonym.

- Dla zadanej rozpiętości L dobierz i naszkicuj przekrój poprzeczny blachownicowego mostu kolejowego z jazdą dołem o jezdni otwartej.

- Przedstaw główne schematy statyczne stosowane w konstrukcjach betonowych mostów ramowych – naszkicuj te schematy i omów.

- Jakie klasy betonów stosujemy w mostownictwie i w jakich elementach stosujemy poszczególne klasy i dlaczego (dźwigary główne, kapy chodnikowe, płyty przejściowe, filary/przyczółki)?

- Jaka metoda wymiarowania elementów żelbetowych na zginanie obowiązuje w polskiej normie projektowania mostów betonowych PN-91/S-10042 ?  Czym się ta metoda charakteryzuje?

- Obliczanie mostów betonowych o ustroju rusztowym. Na podstawie przykładowo naszkicowanej linii wpływu rozdziału poprzecznego obciążeń (np. według Guyon-Massonetta) dla jednoprzęsłowego rusztu betonowego przedstaw schemat obliczenia maksymalnego momentu zginającego w wybranym dźwigarze podłużnym w środku rozpiętości tego mostu.

- Dźwigary prefabrykowane stosowane w mostownictwie. Przedstaw wraz ze szkicami co najmniej trzy typy dźwigarów prefabrykowanych, przyporządkuj te prefabrykaty do odpowiednich typów konstrukcji mostowych (układy płytowe belkowe, wolno podparte, ciągłe i uciąglane itp.).

- Technologia montażu nawisowego: istota metody, typowe przekroje poprzeczne i podłużne, zakres rozpiętości.

- Naszkicuj przyczółek mostowy w rzucie poziomym i w przekroju pionowym.

Część  III

- Naszkicuj widok z boku, przekrój poprzeczny oraz siatki elementów konstrukcyjnych i stężeń kratowego mostu kolejowego, jednotorowego o jezdni otwartej z jazdą dołem, górą zamkniętego o rozpiętości 60m.

- Narysuj wykres naprężeń normalnych oraz odkształceń dla przekroju typowego dźwigara zespolonego (płyta betonowa + blachownicowy niesymetryczny dźwigar stalowy) od czystego zginania i skurczu płyty betonowej.

- Podaj przykłady rozwiązań konstrukcyjnych otwartych i zamkniętych żeber podłużnych stosowanych w płytach ortotropowych pomostów.

- Scharakteryzuj łuk Langera.

- Omów metody wznoszenia stalowych obiektów mostowych.

- Omów cel i zasady przeprowadzania próbnych obciążeń obiektów mostowych, scharakteryzuj metodykę badań.

- Przedstaw główne schematy statyczne stosowane w konstrukcjach betonowych mostów łukowych – naszkicuj te schematy i omów.

- Jakie parametry wpływają na dobór i kształtowanie konstrukcji mostowej ?

- Dla zadanej rozpiętości i klasy obciążenia przyjmij podstawowe wymiary jednoprzęsłowego płytowego mostu żelbetowego. Naszkicuj w skali przekrój poprzeczny wraz z wyposażeniem oraz widok z boku lub przekrój podłużny z podparciem przęseł.

- Nośność dźwigarów żelbetowych na ścinanie: jakie są składowe tej nośności. Narysuj przykładowy wykres obwiedni sił tnących i schemat pokrycia tego wykresu przez poszczególne składowe nośności przekroju żelbetowego na ścinanie.

- Na czy polega metoda rozdzielnych współczynników stosowana w normach mostowych ?

- Technologia nasuwania podłużnego: istota metody, typowe przekroje poprzeczne i podłużne, zakres rozpiętości.

- Naszkicuj filar mostowy w rzucie poziomym i w przekroju pionowym.

### PROFIL DYPLOMOWANIA

#### 1.10. S - Konstrukcje metalowe

Katedra odpowiedzialna: Katedra Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie

Część I

- Podać procedurę określania momentu bezwładności przekroju dwuteowego.

- Narysuj wykres momentów zginających, siły tnącej oraz linię ugięcia jednoprzęsłowej belki swobodnie podpartej ze wspornikiem, obciążonej siłą skupioną.

- Narysuj wykres momentów zginających, siły tnącej oraz linię ugięcia jednoprzęsłowej belki swobodnie podpartej ze wspornikiem, obciążonej obciążeniem ciągłym.

- Naszkicować siły wewnętrzne w jednonawowej ramie portalowej dla przykładowego obciążenia.

- Naszkicować wykresy sił wewnętrznych w belce dwuprzęsłowej obciążonej obciążeniem ciągłym.

- Narysować i omówić wykres naprężenia - odkształcenia (σ – ε) dla próbki wykonanej ze stali konstrukcyjnej niestopowej, poddanej rozciąganiu. (prawo Hooke’a, moduł odkształcalności podłużnej, granice: sprężystości, plastyczności, wytrzymałości).

- Omówić metody wyznaczania sił wewnętrznych w płaskich układach kratowych.

- Wymienić, jakie cechy materiałowe są stałe, niezależne od gatunku stali.

- Wymienić i krótko scharakteryzować właściwości mechaniczne stali.

- Co to jest odmiana plastyczności stali i w jaki sposób ją określamy?

Część II

- Co to jest i w jakim celu wprowadza się pojecie klasy przekroju?

- Co to jest zwichrzenie? Jak można przeciwdziałać temu zjawisku?

- Wymienić czynniki, od których zależy nośność belki stalowej.

- Wymienić czynniki, od których zależy nośność słupa jednogałęziowego, osiowo ściskanego.

- Omówić zasady wymiarowania belek z uwagi na zginanie, ścinanie, zginanie ze ścinaniem.

- Omówić problem stateczności globalnej pręta i stateczności lokalnej przekroju.

- Omówić zagadnienie długości wyboczeniowych prętów ściskanych.

- Omówić rodzaje i rolę stężeń stosowanych w konstrukcjach stalowych.

- Wyjaśnić zasadę pracy konstrukcji zespolonej oraz opisać minimum trzy rodzaje konstrukcji zespolonych.

- Podać przykłady asortymentu stalowych wyrobów walcowanych na gorąco, giętych na zimno i spawanych.

Część III

- Wymienić typowe niezgodności spoin i podać przyczyny ich powstawania.

- Omówić metody kontroli spoin.

- Na dowolnym przykładzie połączenia zakładkowego dwuciętego omówić możliwe sposoby zniszczenia takiego połączenia.

- W jakim celu (przy wymiarowaniu połączeń zakładkowych) należy uwzględniać wartości określające graniczne rozstawy śrub.

- Wyjaśnij pojęcia "kratownica samostateczna".

- Omówić sposoby zabezpieczania konstrukcji stalowych przed korozją.

- Narysować przykłady sztywnego i przegubowego połączenia belki stropowej z podciągiem.

- Co to jest korozja i od jakich czynników zależy szybkość korozji atmosferycznej?

- Narysować przykłady przegubowej i sztywnej podstawy słupa jednogałęziowego wykonanego z dwuteownika szerokostopowego.

- Podać zasady obowiązujące przy doborze zawiesi do montażu stalowych elementów konstrukcyjnych.

### PROFIL DYPLOMOWANIA

#### 1.11. S -Technologia i organizacja budownictwa

Katedra odpowiedzialna: Katedra Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie

Część I

- Metodyka doboru żurawia.

- Zakres robót wykonywanych spycharkami.

- Koszt pracy maszynowej i ręcznej. Rodzaje wydajności maszyn budowlanych.

- Klasyfikacja maszyn do robót ziemnych. Rodzaje i przeznaczenie maszyn do robót ziemnych.

- Transport, układanie i pielęgnacja betonu w zmiennych warunkach atmosferycznych.

- Deskowania - rodzaje, przeznaczenie i zasady bezpieczeństwa ich użytkowania. Deskowania poprawiające szczelność betonu.

- Roboty kafarowe – rodzaje i przeznaczenie młotów kafarowych i bezkafarowych.

- Roboty wyburzeniowe – rodzaje, wykonawstwo i zastosowanie.

- Prefabrykacja. Zalecenia dotyczące technologii i organizacji stosowania.

- Zasada nieprzerwanego transportu.

Część II

- Podstawowe funkcje zarządzania i relacje pomiędzy nimi.

- Otoczenie organizacji, elementy i relacje.

- Rodzaje struktur organizacyjnych, krótka ich charakterystyka, wady i zalety.

- Metody organizacji i zarządzania procesem budowlanym. Umowy w procesie inwestycyjnym.

- Metody harmonogramowania robót budowlanych. Rodzaje harmonogramów budowlanych.

- Metody organizacji pracy. Planowanie przebiegu robót budowlanych.

- Tryb dokonywania formalności i tok postępowania w procesie budowlanym.

- Zagospodarowanie placu budowy. Elementy zagospodarowania placu budowy, zasady ich doboru.

- Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na budowie.

- Uczestnicy procesu budowlanego. Ich podstawowe prawa i obowiązki.

Część III

- Znaczenie dokumentacji kosztorysowej w procesie inwestycyjnym.

- Rola kosztorysu i kalkulacji kosztów w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa budowlanego.

- System zleceniowy w budownictwie – zlecanie robót budowlanych w obszarze zamówień publicznych i niepublicznych.

- Rodzaje kosztów w kalkulacji kosztorysowej.

- Rodzaje kosztorysów budowlanych i podstawy ich sporządzania.

- Dokumentacja w procesie budowlanym. Umowa o roboty budowlane.

- Wynagrodzenie za roboty budowlane. Zasady rozliczenia za wykonane roboty budowlane.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

- Obowiązki stron przy sporządzaniu kosztorysów.

- Inwestycje, ich rodzaje. Istota rachunku opłacalności inwestycji.

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Studia niestacjonarne

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

Kierunek BUDOWNICTWO

Studia niestacjonarne -  NS

### Specjalności:

1.12.NS- Budownictwo ogólne

1.13.NS- Budownictwo komunalne i sanitarne

1.15.NS- Inżynieria geotechniczna

1.16.NS-Geodezja inżynieryjna i wycena nieruchomości

### SPECJALNOŚĆ

#### 1.12.NS- Budownictwo ogólne

### Katedra odpowiedzialna: Katedra Podstaw Budownictwa i Inżynierii Materiałowej

Część I

- Cel i zasady koordynacji modularnej w budownictwie. Rodzaje typizacji w budownictwie

- Kombinacje obciążeń w budownictwie w Stanie Granicznym Nośności (SGN) i Stanie Granicznym Użytkowania (SGU) - porównanie

- Zasady konstruowania łęków ceglanych i sklepień

- Przykłady stropów na belkach drewnianych z pokazaniem oparcia na ścianie wewnętrznej i zewnętrznej – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator

- Przykłady stropów na belkach stalowych z pokazaniem oparcia na ścianie wewnętrznej  i zewnętrznej – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator

- Różnica pomiędzy stopem stalowo-ceramicznym i ceramicznym

- Przekroje poprzeczne stropów DZ, TERIVA i FERT oraz Akerman. Oparcie stropów gęstożebrowych na ścianie wewnętrznej i zewnętrznej – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator

- Obciążenie stropów gęsto-żebrowych ścianami działowymi. Przekroje poprzeczne żeber poszerzonych, zasady konstruowania i obliczeń statycznych – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator

- Zasady obliczeń murów niezbrojonych na ściskanie

- Przekroje poprzeczne murów jednorodnych, jednowarstwowych i trójwarstwowych

Część II

- Zasady konstruowania dylatacji oraz dobór materiałów na warstwę osłonową muru trójwarstwowego

- Dach drewniany stromy typu krokwiowego: schemat statyczny, wykres momentów zginających, szczegóły węzłów konstrukcyjnych – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator

- Dach drewniany stromy typu jętkowego: schemat statyczny, wykresy momentów, szczegóły węzłów konstrukcyjnych – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator

- Dach drewniany stromy typu płatwiowo-kleszczowego: schemat statyczny, wykres momentów,  szczegóły węzłów konstrukcyjnych dla przypadku płatwi gerberowskiej i płatwi zespolonej – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator

- Dach drewniany stromy wieszarowy, dwu-wieszarowy - schemat statyczny, szczegóły węzłów konstrukcyjnych – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator

- Zasady projektowania ścian kolankowych obciążonych drewnianym dachem stromym

- Stropodach niewentylowany: przekrój poprzeczny przez węzeł stropowo-ścienny w obrębie gzymsu – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator

- Stropodach wentylowany: przekrój poprzeczny przez węzeł stropowo-ścienny w obrębie gzymsu – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator

- Różnica pomiędzy stropodachem przewietrzanym a odpowietrzanym

- Stropodach odwrócony - zasady konstruowania i przekrój poprzeczny przez układ warstw

Część III

- Schody żelbetowe monolityczne płytowe i na belkach spocznikowych: schemat statyczny, schemat obciążenia, wykres momentów zginających, zbrojenie – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator

- Zasady konstruowania spocznikowych belek ukrytych w schodach żelbetowych

- Nadproża okienne i drzwiowe: żelbetowe monolityczne, prefabrykowane L-19, stalowo-ceramiczne Kleina, stalowy zespół belkowy – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator

- Zasady konstruowania wieloboku obciążenia nadproży okiennych

- Ławy fundamentowe: ceglane, kamienne, betonowe, żelbetowe. Stopy fundamentowe żelbetowe grupowe: zasady konstruowania – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator

- Izolacja przeciwwilgociowa murów w gruncie w zależności od poziomu wody gruntowej

- Wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej przegród pionowych i poziomych w budownictwie ogólnym

- Wymagania w zakresie ochrony ppoż. obiektów budownictwa ogólnego: szerokość dróg ewakuacyjnych, powierzchnia stref pożarowych, klasa odporności ogniowej oraz kategoria zagrożenia ludzi – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator

- Obliczanie i zbrojenie stropów żelbetowych – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator

- Obliczanie i zbrojenie belek i słupów żelbetowych – szczegółowy zakres pytania określa Egzaminator

### SPECJALNOŚĆ

#### 1.13.NS- Budownictwo komunalne i sanitarne

Katedra odpowiedzialna: Katedra Geotechniki Geologii i Budownictwa Morskiego

Część I

- Właściwości fizyczne i mechaniczne gruntów.

- Przepływ wody w podłożu gruntowym oraz jego wpływ na właściwości gruntów.

- Stan naprężenia i odkształcenia w podłożu gruntowym.

- Wytrzymałość gruntu na ścinanie; rodzaje, badania.

- Parcie i odpór gruntu.

- Stateczność skarp i zboczy.

- Stateczności fundamentów bezpośrednich. Nośność podłoża gruntowego

- Ściany oporowe. Rodzaje, konstrukcja, zasady obliczeń.

- Pale i fundamenty na palach, rodzaje, zastosowanie, zasady obliczeń.

- Ścianki szczelne i szczelinowe, zastosowania oraz technologia wykonywania.

Część II

- Odwodnienie dróg i ulic, urządzenia retencyjne i rozsączające, zasady odprowadzenia wód do odbiorników.

- Drenaże poziome, rodzaje, dobór materiałów, zasady obliczeń i warunki eksploatacji.

- Drenaże pionowe, rodzaje i zasady wymiarowania, systemy odprowadzania wody.

- Konstrukcja i budowa studzien, urządzenia igłofiltrowe, rodzaje, zasady stosowania i wymiarowania.

- Odwodnienia wykopów budowlanych i ich wpływ na obiekty sąsiednie.

- Wymiarowanie studni chłonnych oraz systemów rozsączających.

- Odwadnianie obiektów komunikacyjnych; uzbrojenie powierzchniowe i podziemne, urządzenia do regulacji odpływu.

- Przelewy burzowe, Separatory, zbiorniki na sieci kanalizacyjnej, syfony kanalizacyjne

- Systemy kanalizacyjne, rodzaje konstrukcji i zasady wymiarowania.

- Obiekty oczyszczalni ścieków - rozwiązania konstrukcyjne, zasady wymiarowania konstrukcji.

Część III

- Zasady projektowania i wymiarowania budowli piętrzącej, urządzenia przelewowe i spustowe.

- Konstrukcje korpusów budowli piętrzących, płyty wypadowej, filarów i przyczółków.

- Zapory ziemne i narzutowe, konstrukcja i zasady wykonawstwa,

- Dobór materiałów do budowy zapór ziemnych, umocnienia skarpy odwodnej, stabilizacja skarpy odpowietrznej.

- Stateczność budowli piętrzącej, podstawowe obliczenia i zasady konstrukcji,

- Zbiorniki rodzaje i zasady obliczeń stateczności.

- Bariery szczelne budowli hydrotechnicznych, drenaże i filtry odwrotne.

- Geosyntetyki w budowlach hydrotechnicznych i komunalnych.

- Wykonawstwo obiektów liniowych w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych oraz gęstej zabudowy miejskiej.

- Bezodkrywkowe technologie wykonania rurociągów oraz odnowy przewodów kanalizacyjnych.

### SPECJALNOŚĆ

#### 1.14.NS- Inżynieria geotechniczna

Katedra odpowiedzialna: Katedra Geotechniki Geologii i Budownictwa Morskiego

Część I

- Rodzaje i geneza gruntów budowlanych.

- Badania geotechniczne lądowego i morskiego podłoża gruntowego. Metody laboratoryjne i polowe.

- Parametry geotechniczne i ich wzajemne zależności.

- Rodzaje i ruch wody w gruncie, wpływ na parametry geotechniczne.

- Stan naprężenia w gruncie: założenia teoretyczne, metody wyznaczania.

- Wytrzymałość gruntów na ścinanie: rodzaje wytrzymałości, metody badań.

- Osiadanie i konsolidacja podłoża gruntowego.

- Parcie i odpór gruntu.

- Nośność podłoża jednorodnego i uwarstwionego, obciążonego fundamentem bezpośrednim.

- Stateczność skarp i zboczy.

Część II

- Rodzaje budowli morskich i ich funkcje.

- Rodzaje budowli wodnych i ich funkcje.

- Filtracja przez zapory ziemne i ich podłoże.

- Zasady zabezpieczeń budowli przed szkodliwym oddziaływaniem filtracji.

- Techniki rekultywacji podłoży zdegradowanych.

- Rodzaje i rozwiązania konstrukcyjne składowisk odpadów.

- Odwodnienie wykopów budowlanych. Zasady ogólne: projektowanie i wykonawstwo.

- Geosyntetyki – rodzaje i funkcje oraz wykonawstwo konstrukcji z zastosowaniem geosyntetyków.

- Schematy zniszczenia oraz analiza stateczności budowli inżynierskich z zastosowaniem geosyntetyków.

Część III

- Fundamenty bezpośrednie; konstrukcja, ogólne zasady obliczeń i wykonawstwa.

- Ściany oporowe: rodzaje, konstrukcja, zasady obliczeń.

- Pale i fundamenty na palach: rodzaje,  zastosowania i technologie,

- Zasady obliczeń nośności pali pojedynczych  i grupy pali.

- Ścianki szczelne i szczelinowe; rodzaje, zastosowanie, wykonawstwo i zasady obliczeń.

- Wykonawstwo budowli ziemnych oraz badania odbiorowe.

- Projektowanie i wykonawstwo wykopów głębokich.

- Ulepszanie podłoża gruntowego, metody wykonawstwa, zastosowania, technologie.

- Zasady obliczeń i schematy statyczne tuneli płytkich i głębokich.

- Technologie bezwykopowe w terenach o gęstej zabudowie.

- Techniki fundamentowania na lądzie i w akwenach wodnych

### SPECJALNOŚĆ

#### 1.15.NS-Geodezja inżynieryjna i wycena nieruchomości

Katedra odpowiedzialna: Zakład Geodezji

Część I

- Omówić na czym polega geodezyjne opracowanie projektu budowli inżynierskiej.

- Scharakteryzować szczegółowo osnowę realizacyjną.

- Przedstawić istotę tyczenia lokalizacyjnego.

- Opisać tyczenie wybranej budowli inżynierskiej z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych metod oraz sprzętu geodezyjnego.

- Przedstawić zakres pomiarów geodezyjnych w kolejnictwie.

- Przedstawić przebieg pomiarów geodezyjnych podczas tyczenia dróg.

- Opisać pomiary geodezyjne torów podsuwnicowych.

- Opisać pomiary geodezyjne podczas budowy i eksploatacji mostów.

- Scharakteryzować geodezyjne pomiary powykonawcze i inwentaryzacyjne.

- Przedstawić sposób opracowywania wyników pomiarów przemieszczeń budowli inżynierskiej w zależności od metody pomiaru.

Część II

- Scharakteryzować pojęcie systemu odniesień przestrzennych i umieść je w kontekście polskiej geodezji i kartografii.

- Wymienić i opisać układy geodezyjne funkcjonujące w Polsce (przynajmniej 5 przykładów w tym 2 aktualne) i na świecie (przynajmniej 1 przykład).

- Scharakteryzować pojęcia: elipsoida ziemska, geoida i quasigeoida, telluroida, ortodroma, loksodroma, koło wielkie, koło małe, almukantarat, szerokość geograficzna, długość geograficzna, południk lokalny, rektascensja, kąt godzinny.

- Opisać warunki geometryczne instrumentów kątomierczych i niwelacyjnych; scharakteryzować błędy związane z tymi warunkami.

- Opisać zasadę pomiaru GPS: statyczną i w technologii RTK ze szczególnym uwzględnieniem ASG-EUPOS.

- Opisać trygonometryczny pomiar wysokości punktów niedostępnych.

- Scharakteryzować podział osnów geodezyjnych oraz podać zasady zakładania geodezyjnych osnów szczegółowych lub pomiarowych.

- Scharakteryzować podział błędów występujących w geodezji wraz z przykładami i metodami zmniejszania lub usunięcia ich wpływu na wynik pomiarów.

- Przedstawić zasadę metodę minimum sumy kwadratów błędów (tzw. metoda najmniejszych kwadratów) dla spostrzeżeń jednakowo dokładnych i niejednakowo dokładnych.

- Scharakteryzować zasadę pomiaru ciągu poligonowego i niwelacyjnego wraz z obliczeniami i metodami wyrównania.

Część III

- Przedstaw podział użytków gruntowych na potrzeby ewidencji gruntów i budynków

- Scharakteryzuj proces podziału nieruchomości na wniosek właściciela oraz dokumentację geodezyjną sporządzaną podczas podziału. Uwzględnij także regulacje zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomomo

- Zdefiniuj pojęcia: podział nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości, wznowienie granic.

- Przedstaw wpływ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podział nieruchomości.

- Podaj i opisz składniki systemu informacji przestrzennej.

- Scharakteryzuj główne etapy procesu inwestycyjnego oraz zadania geodezyjne realizowane w tych etapach.

- Przedstawić zasady prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.

- Podać sposoby ewidencji i pomiaru sieci uzbrojenia terenu.

- Scharakteryzować metody wyceny nieruchomości.

- Przedstawić zasady opłat adiacenckich i związek z geodezją.

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Studia stacjonarne i niestacjonarne

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

### 2. Kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Specjalność:   Inżynieria sanitarna

2.1. S- Inżynieria sanitarna-Sieci i instalacje

2.2. S - Inżynieria sanitarna -  Oczyszczalnie i składowiska

2.3. S - Infrastruktura wodna

2.4. NS- Inżynieria sanitarna

### SPECJALNOŚĆ

#### 2.1. S - Inżynieria sanitarna -  Sieci i instalacje

Katedra odpowiedzialna: Katedra Inżynierii Sanitarnej

Część I

- Zbiorniki wyrównawcze w wodociągach (zadania, konstrukcja, usytuowanie) oraz pompownie wodociągowe (zadania, dobór pomp, sterowanie).

- Materiały, sposoby łączenia rur oraz uzbrojenie sieci wodociągowej.

- Strefowanie ciśnienia w wodociągach.

- Proces poboru wody w mieście (cele, nierównomierność rozbioru, wielkości charakterystyczne) oraz ograniczenia projektowe dla sieci wodociągowych (ciśnienia, prędkości, średnice).

- Ujęcia wód gruntowych.

- Podział systemów kanalizacyjnych ze względu na łączne i oddzielne odprowadzanie ścieków komunalnych i wód opadowych (definicje, schematy, zasady).

- Grawitacyjno-tłoczny system odprowadzania ścieków, kanalizacja ciśnieniowa i podciśnieniowa. Pompownie kanalizacyjne (przykłady lokalizacji w systemie, dobór pomp i pojemności zbiornika).

- Przekroje poprzeczne kanałów (typy, przykłady, cechy, zastosowanie) i materiały przewodów kanalizacyjnych (wymienić, omówić cechy, zastosowanie).

- Uzbrojenie kanalizacji. Studzienki rewizyjne w kanalizacji (zadania i lokalizacja, rozwiązania konstrukcyjne) i studnie kaskadowe (zastosowanie, rozwiązania konstrukcyjne). Wpusty deszczowe (zasady rozmieszczania i lokalizacji, przykłady rozwiązań konstrukcyjnych – tradycyjnych i nowych).

- Czyszczenie, płukanie kanałów i renowacja kanałów.

Część II

- Materiały i armatura dla instalacji wewnętrznych:

- wodociągowych (podstawowe cechy, łączenie rur, izolacje, kompensacje wydłużeń termicznych);

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej (rozwiązania tradycyjne, instalacje podciśnieniowe);

- gazowych (łączenie rur, izolacje, kurki gazowe), gazomierze (lokalizacja, zasady montażu).

- Zaopatrzenie budynków w wodę z sieci wodociągowej (połączenie z siecią, przyłącze, zasuwa domowa, zestaw wodomierza domowego).

- Instalacje ciepłej wody użytkowej (podział, budowa, działanie).

- Instalacje ppoż. (podział, zastosowanie, budowa, działanie).

- Zasady obliczeń projektowego obciążenia cieplnego dla pomieszczeń i całego budynku.

- Schematy, zalety i wady systemów ogrzewczych grawitacyjnych, pompowych, w tym również ogrzewania podłogowego.

- Stabilizacja ciśnienia w instalacjach ogrzewczych.

- Klasyfikacja i charakterystyka węzłów cieplnych. Pomieszczenie węzła ciepłowniczego w budynku (wentylacja, warunki konstrukcyjno budowlane, instalacje wod. – kan.).

- Parametry obliczeniowe obiegów pierwotnych i wtórnych węzła ciepłowniczego, wymiana i wymienniki ciepła.

- Schematy ideowe i działanie dwufunkcyjnych węzłów ciepłowniczych centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Część III

- Rodzaje ruchu cieczy (klasyfikacja) występujące w praktycznych zagadnieniach inżynierii środowiska.

- Hydrauliczne podstawy projektowania rurociągów.

- Hydrauliczne podstawy analizy przepływów w kanałach otwartych.

- Hydrauliczne podstawy przepływu wody w ośrodkach porowatych.

- Zwężki pomiarowe – podstawy obliczeniowe i zastosowania praktyczne.

- Charakterystyka opadu atmosferycznego (zmienność przestrzenna i czasowa). Pomiary opadów.

- Formowanie się odpływu ze zlewni. Opad efektywny.

- Podstawowe źródła danych hydrologicznych i ich praktyczne zastosowanie (atlasy, roczniki, dzienniki pomiarów).

- Stany i przepływy charakterystyczne.

- Metody i praktyczne zastosowanie pomiarów hydrometrycznych.

### SPECJALNOŚĆ

## 2.2. S - Inżynieria sanitarna -  Oczyszczalnie i składowiska

Katedra odpowiedzialna: Katedra Technologii Wody i Ścieków

Część I

- Rola mikroorganizmów w procesach uzdatniania i oczyszczania ścieków.

- Metody dezynfekcji wód i ścieków.

- Zanieczyszczenia pierwotne i wtórne w powietrzu atmosferycznym.

- Wskaźniki charakteryzujące jakość wód podziemnych i powierzchniowych.

- Wskaźniki zanieczyszczeń ścieków oraz osadów ściekowych.

- Uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych- układy technologiczne i urządzenia.

- Mechaniczne oczyszczanie wody - procesy, parametry technologiczne.

- Odżelazianie i odmanganianie wody.

- Koagulacja i strącanie w uzdatnianiu wody - procesy, układy technologiczne, urządzenia.

- Wymiana jonowa w zmiękczaniu i demineralizacji wody.

Część II

- Wskaźniki zanieczyszczeń ścieków bytowych i komunalnych oraz osadów ściekowych.

- Mechaniczne podczyszczanie ścieków - procesy, parametry technologiczne, urządzenia.

- Proces osadu czynnego - procesy, parametry technologiczne, urządzenia.

- Oczyszczanie ścieków na złożach biologicznych - procesy, parametry technologiczne.

- Biologiczne usuwanie azotu ze ścieków - procesy, parametry technologiczne.

- Biologiczne usuwanie fosforu ze ścieków - procesy, parametry technologiczne.

- Zastosowanie procesów chemicznych w ściekach bytowych i komunalnych.

- Zagęszczanie i mechaniczne odwadnianie osadów ściekowych.

- Porównanie cech tlenowych oraz beztlenowych metod unieszkodliwiania odpadów stałych.

- Procesy przeróbki wstępnej stosowane w technologiach kompostowania odpadów.

Część III

- Rodzaje ruchu cieczy (klasyfikacja) występujące w praktycznych zagadnieniach inżynierii środowiska.

- Hydrauliczne podstawy projektowania rurociągów.

- Hydrauliczne podstawy analizy przepływów w kanałach otwartych.

- Hydrauliczne podstawy przepływu wody w ośrodkach porowatych.

- Zwężki pomiarowe – podstawy obliczeniowe i zastosowania praktyczne.

- Charakterystyka opadu atmosferycznego (zmienność przestrzenna i czasowa). Pomiary opadów.

- Formowanie się odpływu ze zlewni. Opad efektywny.

- Podstawowe źródła danych hydrologicznych i ich praktyczne zastosowanie (atlasy, roczniki, dzienniki pomiarów).

- Stany i przepływy charakterystyczne.

- Metody i praktyczne zastosowanie pomiarów hydrometrycznych.

### SPECJALNOŚĆ

## 2.3. S - Infrastruktura wodna

Katedra odpowiedzialna:  Katedra Hydrotechniki

Część I

- Rodzaje ruchu cieczy (klasyfikacja) występujące w praktycznych zagadnieniach inżynierii środowiska.

- Hydrauliczne podstawy projektowania rurociągów.

- Hydrauliczne podstawy analizy przepływów w kanałach otwartych.

- Hydrauliczne podstawy przepływu wody w ośrodkach porowatych.

- Zwężki pomiarowe – podstawy obliczeniowe i zastosowania praktyczne.

- Charakterystyka opadu atmosferycznego (zmienność przestrzenna i czasowa). Pomiary opadów.

- Formowanie się odpływu ze zlewni. Opad efektywny.

- Podstawowe źródła danych hydrologicznych i ich praktyczne zastosowanie (atlasy, roczniki, dzienniki pomiarów).

- Stany i przepływy charakterystyczne.

- Metody i praktyczne zastosowanie pomiarów hydrometrycznych.

Część II

- Fizyczne własności płynów.

- Typy zadań rozwiązywanych w hydraulice.

- Współpraca pompy z rurociągiem. Układy pompowe.

- Przelewy i otwory – podstawy obliczeniowe i zastosowania praktyczne.

- Operaty hydrologiczne jako istotny przykład dokumentacji hydrologicznej.

- Problem określania odpływu ze zlewni niekontrolowanej

- Elementy meteorologiczne. Metody i przyrządy do pomiarów meteorologicznych.

- Cykl hydrologiczny. Podstawowe procesy hydrologiczne.

- Prawo wodne jako podstawowa ustawa regulująca kwestie własności i korzystania z zasobów wodnych.

- Susze i powodzie – ekstremalne zjawiska hydrologiczne i istotne problemy gospodarki wodnej.

Część III

- Materiały, sposoby łączenia rur oraz uzbrojenie sieci wodociągowej.

- Strefowanie ciśnienia w wodociągach.

- Proces poboru wody w mieście (cele, nierównomierność rozbioru, wielkości charakterystyczne) oraz ograniczenia projektowe dla sieci wodociągowych (ciśnienia, prędkości, średnice).

- Podział systemów kanalizacyjnych ze względu na łączne i oddzielne odprowadzanie ścieków komunalnych i wód opadowych (definicje, schematy, zasady).

- Grawitacyjno-tłoczny system odprowadzania ścieków, kanalizacja ciśnieniowa i podciśnieniowa. Pompownie kanalizacyjne (przykłady lokalizacji w systemie, dobór pomp i pojemności zbiornika).

- Uzbrojenie kanalizacji. Studzienki rewizyjne w kanalizacji (zadania i lokalizacja, rozwiązania konstrukcyjne) i studnie kaskadowe (zastosowanie, rozwiązania konstrukcyjne). Wpusty deszczowe (zasady rozmieszczania i lokalizacji, przykłady rozwiązań konstrukcyjnych – tradycyjnych i nowych).

- Czyszczenie, płukanie kanałów i renowacja kanałów.

- Zaopatrzenie budynków w wodę z sieci wodociągowej (połączenie z siecią, przyłącze, zasuwa domowa, zestaw wodomierza domowego).

- Instalacje ppoż. (podział, zastosowanie, budowa, działanie).

- Zasady obliczeń projektowego obciążenia cieplnego dla pomieszczeń i całego budynku.

### SPECJALNOŚĆ

2.4. NS- Inżynieria sanitarna

Katedra odpowiedzialna: Katedra Inżynierii Sanitarnej

Część I

- Zbiorniki wyrównawcze w wodociągach (zadania, konstrukcja, usytuowanie) oraz pompownie wodociągowe (zadania, dobór pomp, sterowanie).

- Materiały, sposoby łączenia rur oraz uzbrojenie sieci wodociągowej.

- Strefowanie ciśnienia w wodociągach.

- Proces poboru wody w mieście (cele, nierównomierność rozbioru, wielkości charakterystyczne) oraz ograniczenia projektowe dla sieci wodociągowych (ciśnienia, prędkości, średnice).

- Ujęcia wód gruntowych.

- Podział systemów kanalizacyjnych ze względu na łączne i oddzielne odprowadzanie ścieków komunalnych i wód opadowych (definicje, schematy, zasady).

- Grawitacyjno-tłoczny system odprowadzania ścieków, kanalizacja ciśnieniowa i podciśnieniowa. Pompownie kanalizacyjne (przykłady lokalizacji w systemie, dobór pomp i pojemności zbiornika).

- Przekroje poprzeczne kanałów (typy, przykłady, cechy, zastosowanie) i materiały przewodów kanalizacyjnych (wymienić, omówić cechy, zastosowanie).

- Uzbrojenie kanalizacji. Studzienki rewizyjne w kanalizacji (zadania i lokalizacja, rozwiązania konstrukcyjne) i studnie kaskadowe (zastosowanie, rozwiązania konstrukcyjne). Wpusty deszczowe (zasady rozmieszczania i lokalizacji, przykłady rozwiązań konstrukcyjnych – tradycyjnych i nowych).

- Czyszczenie, płukanie kanałów i renowacja kanałów.

Część II

- Materiały i armatura dla instalacji wewnętrznych:

- wodociągowych (podstawowe cechy, łączenie rur, izolacje, kompensacje wydłużeń termicznych);

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej (rozwiązania tradycyjne, instalacje podciśnieniowe);

- gazowych (łączenie rur, izolacje, kurki gazowe), gazomierze (lokalizacja, zasady montażu).

- Zaopatrzenie budynków w wodę z sieci wodociągowej (połączenie z siecią, przyłącze, zasuwa domowa, zestaw wodomierza domowego).

- Instalacje ciepłej wody użytkowej (podział, budowa, działanie).

- Instalacje ppoż. (podział, zastosowanie, budowa, działanie).

- Zasady obliczeń projektowego obciążenia cieplnego dla pomieszczeń i całego budynku.

- Schematy, zalety i wady systemów ogrzewczych grawitacyjnych, pompowych, w tym również ogrzewania podłogowego.

- Stabilizacja ciśnienia w instalacjach ogrzewczych.

- Klasyfikacja i charakterystyka węzłów cieplnych. Pomieszczenie węzła ciepłowniczego w budynku (wentylacja, warunki konstrukcyjno budowlane, instalacje wod. – kan.).

- Parametry obliczeniowe obiegów pierwotnych i wtórnych węzła ciepłowniczego, wymiana i wymienniki ciepła.

- Schematy ideowe i działanie dwufunkcyjnych węzłów ciepłowniczych centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Część III

- Rodzaje ruchu cieczy (klasyfikacja) występujące w praktycznych zagadnieniach inżynierii środowiska.

- Hydrauliczne podstawy projektowania rurociągów.

- Hydrauliczne podstawy analizy przepływów w kanałach otwartych.

- Hydrauliczne podstawy przepływu wody w ośrodkach porowatych.

- Zwężki pomiarowe – podstawy obliczeniowe i zastosowania praktyczne.

- Charakterystyka opadu atmosferycznego (zmienność przestrzenna i czasowa). Pomiary opadów.

- Formowanie się odpływu ze zlewni. Opad efektywny.

- Podstawowe źródła danych hydrologicznych i ich praktyczne zastosowanie (atlasy, roczniki, dzienniki pomiarów).

- Stany i przepływy charakterystyczne.

- Metody i praktyczne zastosowanie pomiarów hydrometrycznych.

3. Kierunek TRANSPORT

Studia Stacjonarne

Profile dyplomowania na specjalności Systemy Transportowe

3.1.S - Inżynieria ruchu drogowego

3.2.S - Inżynieria ruchu kolejowego

3.3.S - Logistyka Transportowa

3.4.S - Systemy transportu lotniczego

Profile dyplomowania na specjalności Infrastruktura transportu

3.5.S - Eksploatacja infrastruktury drogowej

3.6.S - Eksploatacja dróg szynowych

3.7.S - Eksploatacja infrastruktury wodnej

3.1.S - Inżynieria ruchu drogowego

Katedra odpowiedzialna: Katedra Inżynierii Drogowej

Część I

- Podstawowe elementy systemu transportu

- Miary oceny systemu transportu

- Podział i zadania posterunków ruchu kolejowego

- Zasady rozmieszczania i wymiarowania układów torowych posterunków ruchu kolejowego

- Warunki ruchu pojazdu na drodze i ich wpływ na kształtowanie zasad projektowania dróg

- Cele, metody i środki organizacji ruchu drogowego

- Parametry łuków poziomych i pionowych, zasady ich obliczania

- Typy i elementy skrzyżowań drogowych

- Przekrój poprzeczny nawierzchni i podtorza dwutorowej linii kolejowej

- Rysunek rozjazdu kolejowego zwyczajnego lewostronnego

Część II

- Proces deregulacji usług transportowych

- Dotychczasowe rezultaty procesów restrukturyzacji i reorganizacji w transporcie kolejowym w Polsce

- Proces budowy struktury organizacji transportu

- Metody pomiaru natężenia i prędkości ruchu

- Kompleksowe badania ruchu (KBR)

- Rodzaje badań diagnostycznych nawierzchni drogowych i kolejowych

- Zasady polityki transportowej

- Narzędzia polityki transportowej

- Cele strategii zarządzania operacjami i łańcuchami dostaw oraz obszary podejmowania decyzji

- Funkcje i zasady wdrażania systemów ERP

Część III

- Różnice pomiędzy systemem scentralizowanym i zdecentralizowanym sterowania ruchem.

- Charakterystyka wybranego systemu sterowania ruchem (SCATS, SCOOT….)

- Zarządzanie ruchem na odcinkach międzywęzłowych autostrad i dróg ekspresowych z wykorzystaniem ITS.

- Parametry sygnalizacji świetlnej optymalizowane z wykorzystaniem systemów sterowania ruchem.

- Cele i wymagania stosowania oznakowania pionowego. Przykłady błędów popełnianych podczas projektowania oznakowania pionowego.

- Cele i środki organizacji ruchu drogowego.

- Czynniki wpływające na niebezpieczeństwo robót drogowych, miejsca i przyczyny występowania zdarzeń drogowych w obszarze robót drogowych

- Cele i metody strefowania prędkości w miastach

- Cele i sposoby wykorzystywania opłat za wjazd/przejazd w zarządzaniu ruchem.

- Główne założenia systemu zarządzania ruchem podczas wystąpienia zdarzenia drogowego.

3.2.S - Inżynieria ruchu kolejowego

Katedra odpowiedzialna: Katedra Inżynierii Drogowej

Część I

- Podstawowe elementy systemu transportu

- Miary oceny systemu transportu

- Podział i zadania posterunków ruchu kolejowego

- Zasady rozmieszczania i wymiarowania układów torowych posterunków ruchu kolejowego

- Warunki ruchu pojazdu na drodze i ich wpływ na kształtowanie zasad projektowania dróg

- Cele, metody i środki organizacji ruchu drogowego

- Parametry łuków poziomych i pionowych, zasady ich obliczania

- Typy i elementy skrzyżowań drogowych

- Przekrój poprzeczny nawierzchni i podtorza dwutorowej linii kolejowej

- Rysunek rozjazdu kolejowego zwyczajnego lewostronnego

Część II

- Proces deregulacji usług transportowych

- Dotychczasowe rezultaty procesów restrukturyzacji i reorganizacji w transporcie kolejowym w Polsce

- Proces budowy struktury organizacji transportu

- Metody pomiaru natężenia i prędkości ruchu

- Kompleksowe badania ruchu (KBR)

- Rodzaje badań diagnostycznych nawierzchni drogowych i kolejowych

- Zasady polityki transportowej

- Narzędzia polityki transportowej

- Cele strategii zarządzania operacjami i łańcuchami dostaw oraz obszary podejmowania decyzji

- Funkcje i zasady wdrażania systemów ERP

Część III

- Zasady sygnalizacji na polskiej sieci kolejowej

- Zasady prowadzenia ruchu pociągów na posterunkach ruchu

- Zasady prowadzenia ruchu pociągów na szlakach z półsamoczynną blokadą liniową

- Zasady wykonywania manewrów

- Podział i zadania sygnalizatorów przytorowych

- Zasady ustawiania i rozmieszczania sygnalizatorów przytorowych

- Zasady działania licznikowych obwodów torowych

- Zasady działania samoczynnej blokady

- Rodzaje rozkładów jazdy pociągów

- Określić przepustowość linii kolejowej przy pakietowym wykresie ruchu pociągów

3.3.S - Logistyka transportowa

Katedra odpowiedzialna: Katedra Inżynierii Drogowej

Część I

- Podstawowe elementy systemu transportu

- Miary oceny systemu transportu

- Podział i zadania posterunków ruchu kolejowego

- Zasady rozmieszczania i wymiarowania układów torowych posterunków ruchu kolejowego

- Warunki ruchu pojazdu na drodze i ich wpływ na kształtowanie zasad projektowania dróg

- Cele, metody i środki organizacji ruchu drogowego

- Parametry łuków poziomych i pionowych, zasady ich obliczania

- Typy i elementy skrzyżowań drogowych

- Przekrój poprzeczny nawierzchni i podtorza dwutorowej linii kolejowej

- Rysunek rozjazdu kolejowego zwyczajnego lewostronnego

Część II

- Proces deregulacji usług transportowych

- Dotychczasowe rezultaty procesów restrukturyzacji i reorganizacji w transporcie kolejowym w Polsce

- Proces budowy struktury organizacji transportu

- Metody pomiaru natężenia i prędkości ruchu

- Kompleksowe badania ruchu (KBR)

- Rodzaje badań diagnostycznych nawierzchni drogowych i kolejowych

- Zasady polityki transportowej

- Narzędzia polityki transportowej

- Cele strategii zarządzania operacjami i łańcuchami dostaw oraz obszary podejmowania decyzji

- Funkcje i zasady wdrażania systemów ERP

Część III

- Struktura procesu transportowego w ujęciu logistycznym

- Metodyka analizy procesów transportowych

- Spedycja - definicje, czynności i funkcje spedytora

- Przewozy specjalne - definicja, pozwolenia, zasady pilotowania

- Definicja, wymagania i cele stawiane centrom logistycznym

- Podstawowe etapy planowania centrum logistycznego

- Modele realizacji centrów logistycznych

- Algorytm projektowania sieci dostaw

- Program magazynowania - cel i struktura

- Obliczanie cykli transportowych i operacyjnych

3.4.S - Systemy transportu lotniczego

Katedra odpowiedzialna: Katedra Inżynierii Drogowej

Część I

- Podstawowe elementy systemu transportu

- Miary oceny systemu transportu

- Podział i zadania posterunków ruchu kolejowego

- Zasady rozmieszczania i wymiarowania układów torowych posterunków ruchu kolejowego

- Warunki ruchu pojazdu na drodze i ich wpływ na kształtowanie zasad projektowania dróg

- Cele, metody i środki organizacji ruchu drogowego

- Parametry łuków poziomych i pionowych, zasady ich obliczania

- Typy i elementy skrzyżowań drogowych

- Przekrój poprzeczny nawierzchni i podtorza dwutorowej linii kolejowej

- Rysunek rozjazdu kolejowego zwyczajnego lewostronnego

Część II

- Proces deregulacji usług transportowych

- Dotychczasowe rezultaty procesów restrukturyzacji i reorganizacji w transporcie kolejowym w Polsce

- Proces budowy struktury organizacji transportu

- Metody pomiaru natężenia i prędkości ruchu

- Kompleksowe badania ruchu (KBR)

- Rodzaje badań diagnostycznych nawierzchni drogowych i kolejowych

- Zasady polityki transportowej

- Narzędzia polityki transportowej

- Cele strategii zarządzania operacjami i łańcuchami dostaw oraz obszary podejmowania decyzji

- Funkcje i zasady wdrażania systemów ERP

Część III

- Zarządzanie a sterowanie i kontrola ruchu lotniczego

- Zarządzanie przepływem ruchu lotniczego - ATFM

- System ATS

- Rodzaje linii lotniczych

- Nawigacja tradycyjna a radionawigacja

- Trasy dla lotów według wskazań przyrządów (IFR)

- Zarządzanie ruchem lotniczym ATM, rola komitetu transportu lotniczego ATC

- Przepustowość lotniska

- Zasięg terytorialny i  infrastruktura portu lotniczego

- Naziemne urządzenia lotniskowe

3.5.S - Eksploatacja infrastruktury drogowej

Katedra odpowiedzialna: Katedra Transportu Szynowego i Mostów

Część I

- Podstawowe elementy systemu transportu

- Miary oceny systemu transportu

- Podział i zadania posterunków ruchu kolejowego

- Zasady rozmieszczania i wymiarowania układów torowych posterunków ruchu kolejowego

- Warunki ruchu pojazdu na drodze i ich wpływ na kształtowanie zasad projektowania dróg

- Cele, metody i środki organizacji ruchu drogowego

- Parametry łuków poziomych i pionowych, zasady ich obliczania

- Typy i elementy skrzyżowań drogowych

- Przekrój poprzeczny nawierzchni i podtorza dwutorowej linii kolejowej

- Rysunek rozjazdu kolejowego zwyczajnego lewostronnego

Część II

- Drogi wodne – definicja, klasyfikacje, element I ich parametry

- Metody użeglownienia rzek

- Porty – klasyfikacje, element infrastruktury portowej i warunki funkcjonowania

- Parametry kinematyczne określające promień łuku kolejowego i długość krzywej przejściowej

- Obliczenia trójkątów widoczności na przejazdach kategorii D

- Wpływ ukresu na obliczenie długości budowlanej toru

- Rysunek prostej drogi rozjazdowej o kącie 2 α4

- Projektowanie konstrukcji nawierzchni drogowych

- Materiały niezwiązane i związane do budowy nawierzchni drogowych.

- Asfalt i mieszanki mineralno-asfaltowe do budowy nawierzchni drogowych.

Część III

- Diagnostyka nawierzchni drogowych.

- Recykling na gorąco nawierzchni drogowych.

- Recykling na zimno nawierzchni drogowych.

- Technologie napraw powierzchniowych nawierzchni asfaltowych

- Systemy utrzymania zimowego nawierzchni lotniskowych

- Metody napraw nawierzchni lotniskowych

- Charakterystyka obciążenia ruchem nawierzchni lotniskowych.

- Budowa nasypów drogowych

- Zasady wykonania i odbioru podbudów nawierzchni drogowych.

- Warstwy asfaltowe nawierzchni. Materiały i zasady wykonania.

3.6.S - Eksploatacja dróg szynowych

Katedra odpowiedzialna: Katedra Transportu Szynowego i Mostów

Część I

- Podstawowe elementy systemu transportu

- Miary oceny systemu transportu

- Podział i zadania posterunków ruchu kolejowego

- Zasady rozmieszczania i wymiarowania układów torowych posterunków ruchu kolejowego

- Warunki ruchu pojazdu na drodze i ich wpływ na kształtowanie zasad projektowania dróg

- Cele, metody i środki organizacji ruchu drogowego

- Parametry łuków poziomych i pionowych, zasady ich obliczania

- Typy i elementy skrzyżowań drogowych

- Przekrój poprzeczny nawierzchni i podtorza dwutorowej linii kolejowej

- Rysunek rozjazdu kolejowego zwyczajnego lewostronnego

Część II

- Drogi wodne – definicja, klasyfikacje, element I ich parametry

- Metody użeglownienia rzek

- Porty – klasyfikacje, element infrastruktury portowej i warunki funkcjonowania

- Parametry kinematyczne określające promień łuku kolejowego i długość krzywej przejściowej

- Obliczenia trójkątów widoczności na przejazdach kategorii D

- Wpływ ukresu na obliczenie długości budowlanej toru

- Rysunek prostej drogi rozjazdowej o kącie 2 α4

- Projektowanie konstrukcji nawierzchni drogowych

- Materiały niezwiązane i związane do budowy nawierzchni drogowych.

- Asfalt i mieszanki mineralno-asfaltowe do budowy nawierzchni drogowych

Część III

- Ocena stanu geometrii toru

- Diagnostyka nawierzchni kolejowej

- Diagnostyka rozjazdów kolejowych

- Diagnostyka toru bezstykowego

- Technologia podbijanie toru kolejowego

- Technologia oczyszczania podsypki tłuczniowej

- Technologia reprofilacji szyn kolejowych

- Zasady kształtowania i projektowania linii tramwajowych

- Formy integracji w transporcie miejskim

- Kształtowanie sieci metra w planie i profilu

3.7.S - Eksploatacja infrastruktury wodnej

Katedra odpowiedzialna: Katedra Transportu Szynowego i Mostów

Część I

- Podstawowe elementy systemu transportu

- Miary oceny systemu transportu

- Podział i zadania posterunków ruchu kolejowego

- Zasady rozmieszczania i wymiarowania układów torowych posterunków ruchu kolejowego

- Warunki ruchu pojazdu na drodze i ich wpływ na kształtowanie zasad projektowania dróg

- Cele, metody i środki organizacji ruchu drogowego

- Parametry łuków poziomych i pionowych, zasady ich obliczania

- Typy i elementy skrzyżowań drogowych

- Przekrój poprzeczny nawierzchni i podtorza dwutorowej linii kolejowej

- Rysunek rozjazdu kolejowego zwyczajnego lewostronnego

Część II

- Drogi wodne – definicja, klasyfikacje, element I ich parametry

- Metody użeglownienia rzek

- Porty – klasyfikacje, element infrastruktury portowej i warunki funkcjonowania

- Parametry kinematyczne określające promień łuku kolejowego i długość krzywej przejściowej

- Obliczenia trójkątów widoczności na przejazdach kategorii D

- Wpływ ukresu na obliczenie długości budowlanej toru

- Rysunek prostej drogi rozjazdowej o kącie 2 α4

- Projektowanie konstrukcji nawierzchni drogowych

- Materiały niezwiązane i związane do budowy nawierzchni drogowych.

- Asfalt i mieszanki mineralno-asfaltowe do budowy nawierzchni drogowych

Część III

- Typy współczesnych statków i ich charakterystyki

- Oznakowanie nawigacyjne

- Systemy sterowania ruchem statków

- Bezpieczeństwo żeglugi

- Ocena stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych

- Obsługa I użytkowanie infrastruktury portowej

- Roboty utrzymaniowe szlaku żeglownego

- Niezawodność obiektów technicznych portów

- Sposoby regulacji rzek

- Profilaktyka przeciwpowodziowa

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Studia stacjonarne i niestacjonarne

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

### 4. Kierunek GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Specjalność:

4.1. S, NS – Geodezja inżynieryjna

### SPECJALNOŚĆ

#### 4.1. S, NS -  Geodezja inżynieryjna

- Omówić procedury pomiarowe i normy ISO z zakresu geodezyjnych metod pomiarowych System zarządzania ruchem lotniczym

- Scharakteryzować główne etapy procesu inwestycyjnego oraz zadania geodezyjne realizowane na tych etapach

- Omówić na czym polega geodezyjne opracowanie projektu budowli inżynierskiej.

- Scharakteryzować szczegółowo osnowę realizacyjną

- Przedstawić istotę tyczenia lokalizacyjnego.

- Opisać tyczenie wybranej budowli inżynierskiej z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych metod oraz sprzętu geodezyjnego.

- Przedstawić zakres pomiarów geodezyjnych w kolejnictwie.

- Przedstawić przebieg pomiarów geodezyjnych podczas tyczenia dróg.

- Opisać pomiary geodezyjne torów podsuwnicowych.

- Opisać pomiary geodezyjne podczas budowy i eksploatacji mostów.

- Scharakteryzować geodezyjne pomiary powykonawcze i inwentaryzacyjne.

- Przedstawić sposób opracowywania wyników pomiarów przemieszczeń budowli inżynierskiej w zależności od metody pomiaru.

- Scharakteryzuj pojęcie systemu odniesień przestrzennych i umieść je w kontekście polskiej geodezji i kartografii. Wymienić i opisać układy geodezyjne funkcjonujące w Polsce (przynajmniej 4 przykłady w tym 1 aktualny) i na świecie (przynajmniej 1 przykład).

- Scharakteryzować pojęcia: elipsoida ziemska, geoida i quasigeoida, telluroida, ortodroma, loksodroma, koło wielkie, koło małe, almukantarat, szerokość geograficzna, długość geograficzna, południk lokalny, rektascensja, kąt godzinny.

- Opisać warunki geometryczne instrumentów kątomierczych i niwelacyjnych; scharakteryzować błędy związane z tymi warunkami.

- Scharakteryzować pomiar pseudoodległości  w systemie GPS

- Opisać trygonometryczny pomiar wysokości punktów niedostępnych.

- Scharakteryzować podział osnów geodezyjnych oraz podać zasady zakładania i zagęszczania geodezyjnych osnów szczegółowych oraz osnów pomiarowych.

- Scharakteryzować serwisy ASG-EUPOS.

- Przedstawić architekturę, funkcje i przeznaczenie ASG-EUPOS.

- Przedstawić podział użytków gruntowych na potrzeby ewidencji gruntów i budynków

- Scharakteryzować proces podziału nieruchomości na wniosek właściciela oraz dokumentację geodezyjną sporządzaną podczas podziału. Należy uwzględnić także regulacje zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

- Zdefiniować pojęcia: podział nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości, wznowienie granic oraz wskazać podstawę prawną tych działań.

- Podać i omówić składniki systemów informacji przestrzennej.

- Podać sposoby ewidencji i pomiaru sieci uzbrojenia terenu.

- Przedstawić charakterystykę metod pomiarów względnych w GPS.

- Scharakteryzować rozdzielczość obrazów teledetekcyjnych.

- Scharakteryzować i wymienić zakresy fal elektromagnetycznych wykorzystywanych w teledetekcji.

- Omówić zagadnienia związane z orientacją wewnętrzną kamery/zdjęć oraz wzajemną i zewnętrzną zdjęć oraz bezwzględną modelu.

- Omówić cel i sposób wykonania kalibracji aparatu / kamery fotogrametrycznej oraz scharakteryzować uzyskane wyniki